Załącznik nr 10

# Wykaz materiałów przewidzianych do demontażu

| Zadanie : Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN 65/160 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Starobielskiej 1 w Bielsku-Białej. |
| --- |
| Data rozpoczęcia robót : 01.07.2015. |
| Lp. | Nazwa | Jedn. | Ilość |
| 1 | Rura stalowa Dz 76,1 x 4,0 mm | m | 90 |
| 2 | Dennica stalowa Dz 76,1 x 4,0 mm | szt. | 2 |

Data sporządzenia : 26.05.2015.

Skład zespołu spisowego / podpis :

1..........................................

2..........................................

3.........................................