Załącznik nr 5 do Instrukcji I-I-15
Wykaz materiałów przewidzianych do demontażu
	Zadanie:
Budowa sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN 300/500 – 40/125 mm od komory KN22-8 przy ul. Koziej do komory KN22-12 przy ul. Sarni Stok w Bielsku-Białej

	Data rozpoczęcia robót:
12.07.2021.

	

	Lp.
	Nazwa
	Jedn.
	Ilość

	1.
	Rura stalowa Dz 219,1 x 7,1mm
	m
	620,0

	2.
	Rura stalowa Dz 114,3 x 6,3mm
	m
	50,0

	3.
	Rura stalowa Dz 88,9 x 5,6mm
	m
	50,0

	4.
	Rura stalowa Dz 48,3 x 3,6mm
	m
	3,0

	5.
	Łuk stalowy Dz 219,1 x 7,1mm
	szt.
	18

	6.
	Zawór staliwny DN 100mm
	szt.
	2

	7.
	Zawór staliwny DN 80mm
	szt.
	4

	8.
	Zawór staliwny DN 40mm
	szt.
	2

	9.
	Zawór staliwny DN 32mm
	szt.
	4

	10.
	Zawór staliwny DN25mm
	szt.
	4

	11.
	Zawór staliwny DN20mm
	szt.
	2

	12.
	Zawór staliwny DN 15mm 
	szt.
	2

	13.
	Właz żeliwny DN600
	szt.
	4

	14.
	Drabinka stalowa
	szt.
	8


Data sporządzenia: 11.05.2021.
Skład zespołu spisowego / podpis:
1..........................................   




2..........................................
